江苏省口岸中学水电工岗位职责

1.负责全校教学、生活用水用电的监督与管理，熟悉掌握水电设备、设施规格、型号、性能和用途。了解全校供水、供电网线，熟悉工作流程和工作安全规范。

2.负责全校水电设施进行巡查和维修，及时排除故障。保证电源输入输出畅通；保证学校用水管道畅通。切实保障教学、科研、办公、公共场所和教职工、学生日常生活所需水电的正常供应。

3.经常巡查用电设备、线路、开关、用水装置等是否完好无损，发现问题及时报告，及时维修，不得无故拖延。每年进行两次大检修。

4.定期对配电室、楼层总开关、室外电器装置进行认真检查，排除事故隐患。因职责范围内的自身原因造成的事故由水电工本人承担。

5.按时对学校的发电机组进行保养、维修，发电机组要随时做到完好，供电所停电，学校用电必须在20分钟内发出。

6.自觉行使自己的职责和权力，对校园内所有的私拉乱扯电线现象及时制止并给予处理，防止用电不安全，同时报告给有关领导。

7.对各部门人员反映上来用电、用水的问题，水电工要及时到现场查看，应急维修事项必须立时应急处理；一般维修事项处理时间不得超过24小时；特殊维修事项在时限内无法处理的，必须向当事人说明原因，并提出处理办法，及时上报有关部门负责人，不得无故推脱；维修完毕请报修人签字确认。

8.水电工所用的常用消耗材料不多时，应及时报告总务处购买，否则造成水路、电路不能正常工作，由水电工负责。

9.保管和爱护水、电机工具，做好材料的使用登记工作。

10.按学校实际需要抄水表、电表，并作好记载，汇总后交总务处。

11.确保节假日、大型活动的用电，做到安全顺利，无事故。

12.坚守岗位，随时听从学校临时工作安排，一学期不服从工作安排累计超过5次，按自动离岗论处。对教育教学一线的用电问题要服务上门，及时排除事故，确保教育教学用电。水电工实行工作日24小时随叫随到工作方式，手机必须24小时开机，晚上学生在校期间做好值班，否则引发事故由水电工本人负责，双休日工作按学校有关规定发加班费。

13.违反以上职责条款的，视情节轻重扣除考核工资直至辞退并按有关规定承担相应责任。